## PROSES SUYU BFTC
İŞİN ADI | KAYAPA OSB PROSES SUYU PROJESİ ŞEBEKE HATLARI
İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
POZ NO | İŞİN CİNSİ | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Tutarı
PRO-01 | Ø63 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ |  | m |  | 0
PRO-02 | Ø90 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ |  | m |  | 0
PRO-03 | Ø110 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ |  | m |  | 0
PRO-04 | Ø160 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ |  | m |  | 0
PRO-05 | Ø200 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ |  | m |  | 0
PRO-06 | Ø250 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ |  | m |  | 0
PRO-07 | Ø315 PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ |  | m |  | 0
PRO-08 | DN 100 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) |  | ad |  | 0
PRO-09 | DN 150 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) |  | ad |  | 0
PRO-10 | DN 300 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) |  | ad |  | 0
PRO-11 | DN80 VANTUZ ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) |  | ad |  | 0
PRO-12 | DN100 VANTUZ ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) |  | ad |  | 0
PRO-13 | DN100 TAHLİYE ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) |  | ad |  | 0
PRO-14 | DN150 TAHLİYE ODASI İMALATI YAPILMASI (BORU ÇAPI DEĞİŞKEN) |  | ad |  | 0
PRO-15 | DN50 PARSEL BAĞLANTI RÖGARI (VANA VB DAHİL) |  | ad |  | 0
PRO-16 | DN80 PARSEL BAĞLANTI RÖGARI (VANA VB DAHİL) |  | ad |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0