KAYAPA ORGANİZE SANAYİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAYAPA ALTYAPI YAPIM İŞİ

İHALE ÖZEL ŞARTNAMESİ

İHALE ÖZEL ŞARTNAMESİ

- İhale konusu işlerin yapımı sırasında yüklenici ile beraber hatların yapım sırası belirlenecektir.

- Geri dolgu yapılmayacaktır. Çıkan hafriyat Kayapa OSB tarafından OSB içinde gösterilecek alana dökülüp serilecektir.

- İdare tarafından KDV muafiyet yazısı alınacağıdan yüklenici ile imzalanacak sözleşme akabinde KDV 0  (sıfır) olarak faturalandırılacaktır.

- Hakediş ödemeleri sözleşmede belirtilmiştir.

- Boru hatlarının imalatı sırasında hendek dolgusu stabilize ile doldurulacaktır. Stabilize malzemeyi idari onaylayacaktır.

- Stabilize malzeme 0-50 mm Dolgu Malzemesi Tip-2 Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 206 referasnı ile TS EN 13242 uygun olacaktır. Dmaks 50 mm olacaktır.

- Yüksek Yoğunluklu Polietilen (Hdpe) Borular DSİ şartnamelerine uygun olacaktır. Boru, Vana v.b. tüm ekipmanlar için; DSİ Kurumunca onaylanmış ve kullanılmakta olanlar tercih edilecektir.

- Yapılacak olan ihaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif verilemez.

- Teklif veren firmalardan en düşük rakamlı olan ilk yarısı sözleşme öncesi görüşmeye davet edilecektir.

- Teklif vermek isteyen firmalar, tüm proje ve şartnameleri inceleyerek, gerekli metraj ve ekipmanları hesaplayarak tüm mekanik, elektrik, inşaat ve diğer kalemler için fiyatlarını oluşturacaklardır.

- Güzergahlar boyunca öngörülemeyen engellere karşı idarenin bilgisi ve onayı dahilinde yerinde çözüm bulunacaktır.

- Teklif verecek firmalar projelerin tümünü incelemesi gerekmektedir.

- Tesiste kullanılacak tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Kullanılacak her türlü malzeme TSE, CE ve İSO kalite belgeli olacaktır. İdare her türlü malzemenin ve imalatın TSE, ISO ve Teknik Şartnamesine uygunluğunu belirlemek için her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. Bu itibarla yüklenici tesiste kullanacağı beton boru-muayene bacası ve parsel baca elemanlarını ilgili (TS821 EN 1916, TS EN 1917) standartlar çerçevesinde, PVC ve HDPE Boruları satın alacağı fabrikada, İdarece oluşturulacak heyetle birlikte TS418-1EN12201-1 ve TS 418-2 EN 12201-2 standartlarına göre yapılacak test ve deneyler ile ilave olarak İdarenin gerekli gördüğü tüm test ve deneylerini, bağımsız kuruluşlarda yaptıracaktır. Bu test ve deneyler yapıldıktan sonra ilgili borular inşaat mahalline getirilecektir. Söz konusu tüm test ve deneyler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- HDPE boru ve parçaları ile ilgili yapılacak işlerde, ilgili norm ve standartlar ile sözleşme eki şartnamelere uyulacaktır.

- Yüklenici, inşaat bünyesinde kullanacağı ve idarece uygun görülecek ilgili standartlara uygun nitelikteki her türlü malzemeleri temin edeceği yeri dikkate alarak teklifini verecektir.

- Söz konusu tesis inşaatının yapımı için gerekli olacak şantiye binası, malzeme, araç ve ekipman için gerekli depo ve ambarlar ile, işçi barakaları, boru fabrikası gibi kendi ihtiyacı olacak tesisler için kullanacağı yerleri, yüklenici herhangi bir bedel talep etmeksizin kendisi tarafından temin edilecektir.

- Tatbikat öncesinde proje kapsamında ki bir cadde de yapım işine başlanmadan önce yüklenici harita personeli tarafından gerekli zemin kodları alınacak ve idare ile paylaşılacaktır. Tatbikat aşamasında, İdarece verilen kesin projelerde değişiklik yapılması gerekmesi halinde, uygulama projeleri yüklenici tarafından yapılacak olup, yüklenici tarafından yapılacak uygulama projeleri için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

- Söz konusu tesis inşaatında, gerekmesi halinde idare tarafından yükleniciden istenilecek her türlü araştırma, laboratuvar, deney, test ve analizlerinin yaptırılması v.b. ilgili işler için, yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

- Yüklenici, inşaat bünyesinde kullanacağı ve idarece uygun görülecek ilgili standartlara uygun nitelikteki her türlü malzemeleri temin edeceği yeri dikkate alarak teklifini verecektir.

- Yüklenici, Genel Teknik Şartnameye Göre iş yerine sigorta yaptıracaktır.

- Yüksek Yoğunluklu Polietilen (Hdpe) Boruların test ve kabul işleri üretildikleri fabrikada yapılacaktır.

- Projelerde belirtilen noktalara baca yapılacaktır. İmalat sırasında yerleri ve sayısı değişebilir.

- Açılı bacalar Buski tip projelerine göre, düz boru üstü bacalar ise iller bankasına projelerine göre yapılacaktır.

- Yapılacak hatların yol geçişi izni idare tarafında alınacaktır.

- Yapılacak iş için birim fiyat cetvelindeki götürü bedel kalemler için ödeme yapılacak olup, baca sayısı ve metre hesabı ödeme yapılacaktır.

- İş sonu projeleri ve hatların görüntülemesi istenecektir.

- Sfero Döküm kapaklar D400 olacaktır.

- Yapılacak Sfero Döküm kapaklara hatlara göre KAYAPA OSB YAĞMUR SUYU -  KAYAPA OSB ATIKSU yazılacaktır.

- Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra dolguda oturmalar meydana gelmesi durumunda bu durum yüklenici tarafından düzeltilecektir. Durumun düzeltilmemesi halinde idaremiz tarafından hazırlanacak olan tutanak ile uygunsuzluk tespit edilerek yükleniciye tebliğ edildiği tarihten giderildiği tarihe kadar olan her gün için 500,00-TL/ ( Beş Yüz Türk Lirası) ceza uygulanacaktır.

- Yüklenici Aykome tarafından düzenlenmiş olan kazı izni ruhsatı alınmadan işe başlamayacaktır. Ruhsatsız çalışma yapılmasından dolayı Aykome tarafından kurumumuza ceza uygulaması halinde bu ceza yükleniciye rücu ettirilecektir.

- Kazı çalışmaları sırasında asfalt ve beton zeminlerde zemin kesme makinası kullanılacak olup; kullanılmaması durumunda İdare tarafından tutanak ile tespit edilecek olup; kesilmeyen asfalt ve beton kaplamanın her metresi için 50,00-TL/m (Elli Türk Lirası) ceza uygulanacaktır.

- İşin bitmesine müteakip yüklenici geçici kabulü zamanında yaptıracaktır. Geçici Kabulün gecikmesinden dolayı veya SGK'dan ilişiksiz belgesi alınana kadar doğabilecek her türlü gecikmeden dolayı SGK'ca (Sosyal Güvenlik Kurumu) bu işe ait idari para cezası, prim borcu v.s. borçlar yüklenicinin hak edişinden, hak edişi yoksa teminatından kesilerek SGK'na ödenecektir.

- Söz konusu işler için İş Planı aşağıda ifade edilmiştir.

Sözleşme: Yüklenici ile İdare tarafından karşılıklı onaylı sözleşmedir.

İş Programı: Yüklenici tarafından idarenin onayına verilen iş yapım programıdır.

Takvim: Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 iş günü içinde idareye sunacaktır. İhale konusu işlerin yapımında “Terfi Merkezi İnşaatı” işi öncelikli olup, iş programı bu işin sözleşme tarihi itibariyle ilk üç ay içerisinde tamamlanacağı şeklinde oluşturulmalıdır.

Takvim: Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 iş günü içinde idareye sunacaktır.

Yer Teslimi: İdarenin yükleniciye işin yapılacağı alanın teslimidir.

Takvim: Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 iş günü içinde yükleniciye teslim edilecektir.

İşe Başlama: Yüklenici tarafından işe fiilen başlanıldığı tarihtir.

Takvim: Yer tesliminin ardından başlanacaktır.

İş Programına Uygun Olarak Tüm İşlerin Tamamlanması: İşin iş programına göre yapılmasıdır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından toplam 10 aylık süreyi kapsamaktadır.

Testler: Boru testleri idarenin isteği üzerine üretici fabrikada yapılacaktır.

Geçici Kabul Yapılması: Hatların yapılmasının ardından görüntüleme testi yapılarak geçici kabulü yapılır. Pe borular için basınç testi yapılacaktır.

Teklif verecek firmalar yukarıdaki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.